R4.22 :
Projet scanner 3D stereo

Objectif :

Pour ce projet on doit mettre en place un scanner 3D stéréo utilisant 2 caméra DMK 33GX174 de chez The Imaging Source et Python pour traiter les images.

Démarche :

Pour réaliser ce projet on va suivre les étapes suivant :
- acquisition des images
- calibration mono des caméras
- calibration stéréo
- recherche de point d’interet dans les images
- triangulation des points d’interets
- affichage de la réprésentation 3D de l’objet

Les différentes parties seront présenté dans l’ordre donnée si dessus. Le code du projet est disponible sur le git : https://github.com/Ssea2/scanner_3D_stereo

1/ acquisition des images

Dans un premier temps j’ai cherché la documentation des caméras (1), les caméra ne communique pas en http ou rtsp mais utilise GigE Vision/IC Imaging Control. Pour communiquer avec les caméras, Mr.Druon a parlé de Aravis, cette librairy existe en python donc j’ai essayé de l’utiliser pour voir le flux vidéo des caméras. Pour installer et utiliser cette librairie il y a eu quelques problémes :
- Les exemples de code que je faisait générer par chatgpt ne marché pas, j’ai finit par comprendre que c’était une différence de version entre la doc (2) que j’ai donnée à chatgpt/claude (v0.8) et la version que j’ai installé (v0.0.1).
- J’ai tester une alternative avec gi et non pip, mais ça n’as pas marché car bien que « import gi » était marqué comme installé il ne l’était pas, donc il n’arrivé pas à trouver Aravis.

Ensuite, comme le projet peut se faire à plusieurs donc j’ai laissé mes camarades faire le code pour récupéré les images pour pouvoir avancé avec la calibration de la caméra. Leurs code utilise les librairies « Tcam, v1.0 », « Gst, v1.0 » et « Glib, v2.0 » pour initialiser une variable camera qui va pouvoir récuperer les images et les parametres de la caméra dont on met le numéro de séries en parametres.

Pour la connection au caméra, on a aussi eu des problémes avec leurs adresses ip, lors de la première scéance, Mehdi à utilisé le logiciel GigECam IP Config pour trouvé les caméras est leurs assigné une ip en 10.216.x.y/16.

Cependant, pendant les heures de projet il arrive que les caméras changent d’ip pour une adresse APIPA ou en ip privé/24 et on ne sait pas pourquoi. Il faut donc relancer le logiciel remettre une ip dans la bonne plage et continuer.

screen du panel de config de GigECam, screen issue du compte rendu d’Aurélien

2/ calibration mono

Pour cette partie j’ai commencé par récupéré des images contenant un chessboard en utilisant une webcam. Le code utilisé est le suivant :

def get_image():
    url = "/dev/video2"

    cap = cv.VideoCapture(url)
    c=0
    while True:
        ret, frame = cap.read()

        if ret == True:
        cv.imshow("t", frame)
        cv.waitKey(0)
        cv.destroyAllWindows()
        cv.imwrite(f"img_{c}.jpg",frame)
        c+=1
        else:
        print("pas d'img")
        break

La caméra est connecté en usb a mon pc est les données arrive via le « port » /dev/video2, des que j’appuis sur une touche la caméra enregistre une image. Ce code a pour avantage d’être rapide, je n’est pas à faire click droit enregitrer etc mais il donne beaucoup d’images qu’il faut ensuite trier. On observe dans le screen si dessous qu’il y a eu 180 images de prise est j’en utilise qu’une dizaine.

Screenshot montrant les images de test pour la calibration mono

Pour réaliser la calibration j’ai utilisé la documentation d’opencv (3) pour crée cette fonction (c’est un copier collée de la doc mais adapté à notre mire de calibration). Dans le code si dessous j’ai modifier X et Y pour qu’elles correspondent au dimension de la mire-1, pour les images si dessus X=5 et Y=7. Cette fonction nous renvoie les paramètres intrinsèque de la caméra (la calibration mono est bonne quand les valeurs de Cx et Cy correspondent au dimention de l’image divisée par 2 si on calcul le parametres en pixel) et la liste des coefficients de distortion.

matrice des paramètres intrasèque

def calcam(img_folder):
    """
    @param:
        -img_folder :str: chemin vers le dossier qui contient les images de calibration
    @return:
        -mtx :array: la matrice des parametres intrinsèque de la caméra
        -dist :array: la list des coeficients de distortion
    """
        # termination criteria
    criteria = (cv.TERM_CRITERIA_EPS + cv.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 30, 0.001)

    # prepare object points, like (0,0,0), (1,0,0), (2,0,0) ....,(6,5,0)
    objp = np.zeros((X*Y,3), np.float32)
    objp[:,:2] = np.mgrid[0:Y,0:X].T.reshape(-1,2)

    # Arrays to store object points and image points from all the images.
    objpoints = [] # 3d point in real world space
    imgpoints = [] # 2d points in image plane.
    img_size = None

    images = glob.glob(img_folder)
    print(len(images))
    for fname in images:
        img = cv.imread(fname)
        gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
        img_size=gray.shape[::-1]
        # Find the chess board corners
        ret, corners = cv.findChessboardCorners(gray, (Y,X), None)

        # If found, add object points, image points (after refining them)
        if ret == True:
        print(ret, fname, img.shape)
        objpoints.append(objp)

        corners2 = cv.cornerSubPix(gray,corners, (11,11), (-1,-1), criteria)
        imgpoints.append(corners2)
        #print("\n\n",corners2)
        # Draw and display the corners
        cv.drawChessboardCorners(img, (Y,X), corners2, ret)
        cv.imshow('img', img)
        cv.waitKey(500)

        cv.destroyAllWindows()
    ### A TESTER transformer fx fy en mm
    """print(gray.shape)
    print("mtx\n",mtx)
    print("dist\n",dist)
    print("rvecs\n",rvecs)
    print("tvecs\n",tvecs)"""
    ret, mtx, dist, rvecs, tvecs = cv.calibrateCamera(objpoints, imgpoints, img_size, None, None)
    return mtx,dist

Sources :

(1) https://s1-dl.theimagingsource.com/api/2.5/packages/documentation/manual-trm/trmdmk33gx174/4bf7d60f-47bc-5495-81b4-85d8fc99d1f1/trmdmk33gx174.en_US.pdf

(2) https://lazka.github.io/pgi-docs/Aravis-0.8/index.html

(3) https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html